| CENTRALE TERMICE IN ADMINISTRAREA SP CT-AFL Nr. crt. | Centrala termica (TIP) | An PIF | Număr şi tip cazane cu functionare pe combustibil gazos | Randament % | Putere termică instalată ( gcal/oră ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala termica de zona CT 29 | 2001 | 2 cazane tip HR2-1850 | 90 | 3 |
| 2 | Centrala termica de bloc CT I39, tronson 2 | 2002 | 1 cazan tip TRP AR 300 | 92 | 0,3 |
| 3 | Centrala termica de bloc CT I39, tronson 4 | 2005 | 2 cazane tip SUPRAMAX K 234-8D | 92 | 0,394 |
| 4 | Centrala termica de bloc CT I38 | 2005 | 2 cazane tip | 92 | 0,344 |
| 5 | Centrala termica de bloc CT J27 | 2007 | 1 cazan tip CONFORT K350 | 92 | 0.35 |
| 6 | Centrala termica de bloc CT J21 | 2008 | 2 cazane tip CONFORT K2 -200 | 92 | 0.35 |
| 7 | Centrala termica de bloc CT J23 | 2009 | 2 cazane tip MEGA PREX N 200 | 92 | 0.35 |
| 8 | Centrala termica de bloc CT bl 8 | 2012 | 1 cazan tip Megaprex N150 | 92 | 0.129 |
| 9 | Centrala termica de bloc CT bl 9 | 2012 | 1 cazan tip Megaprex N150 | 92 | 0.129 |
| 10 | Centrala termica de bloc CT bl 10 | 2012 | 1 cazan tip REX 15 | 92 | 0.129 |
|  | TOTAL |  |  |  | 5,48 |