RESPONSABILITATILE METROLOGICE ALE ACTIVITATII DE MONTARE CONTOARE ENERGIE TERMICA

Cod: PO - CTIP.03

Ediția II, Revizia 0, Data: …………….

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

| Nr. crt. | Elemente privind responsabilii/ operaţiunea | Numele şi prenumele | Funcţia | Data | Semnătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Aprobat | Cionoiu Lenuta | Director | ………….. 2025 |  |
| 2. | Avizat | Tudor George | Președinte CM SCIM | ………….. 2025 |  |
| 3. | Verificat | Craciun Paula | Sef serviciu BCTIAFLGU | ………….. 2025 |  |
| 4. | Verificat prevederi PS - 00 | Hoinaru Luminita | Secretariat tehnic CM SCIM | ………….. 2025 |  |
| 5. | Elaborat | Matei Cornelia | Inspector Specialitate IA | ………….. 2025 |  |

Cuprins

Pagina de gardă

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale..................................................................... 2

Cuprins .................................................................................................................................... 3

1.0. Scopul .............................................................................................................................. 4

2.0.  Domeniul de aplicare ...................................................................................................... 4

3.0.  Documente de referință ................................................................................................... 4

4.0. Definiții și abrevieri ......................................................................................................... 5

5.0.  Descrierea procedurii ..................................................................................................... 7

  - Responsabilități ............................................................................................................. 10

7.0. Formular evidenţă a modificărilor .................................................................................. 11

8.0. Formular analiză procedură ............................................................................................ 13

9.0. Lista de difuzare a procedurii.......................................................................................... 14

10.0. Anexe ............................................................................................................................ 15

1.0.     Scopul

1.1. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului

1.2. Prezenta procedura stabileste responsabilitatile pe care responsabilul tehnic cu activitatea de montare contoare energie termica le are in activitatea de montare a mijloacelor de masurare.

1.3.   Sprijină Curtea de Conturi si/sau alte organisme abilitate în actiuni de auditare şi/sau control, iar pe directorul SP CT AFL îl sprijină în luarea deciziei.

2.0.     Domeniul de aplicare

2.1. Procedura este aplicată de către Compartimentul tehnic, investitii si productie, Compartimentul centrale termice si Biroul buget contabilitate si recuperari debite din cadrul SP CT AFL;

2.2. În derularea activităţii privind sunt implicate următoarele persoane:

- compartimentul centrale termice;

- Sef serviciu administrativ, resurse umane si administrare centrale termice;

- Sef Serviciu BCTIAFLGU

- Responsabilul Tehnic al Activitatii de Montaj Contoare de Energie Termica

- Personalul calificat pentru desfasurarea activitatii de montare contoare energie termica

2.3. Prevederile prezentei proceduri se aplica tuturor reclamatiilor primite de client (persoane fizice/ juridice) in legatura cu eventualele neconformitati aparute in timpul efectuarii activitatii de montaj contore energie termica.

3.0.     Documente de referinţă

  - Reglementări internaţionale:

3.1.1. Regulamentul (UE) 2019/515

  - Legislaţie primară:

3.2.1.  Legea 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice;

3.2.2. Legea 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termica;

3.2.3. Ordinul presedintelui ANRSC nr. 91/2007, pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica;

3.2.4. H.G. nr. 711/2015, privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor de masurare;

3.2.5. H.G. nr. 1660/2005, privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală

3.2.6. Legea 270/2017, legea prevenirii

3.2.7. H.G. nr. 33/2018, privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere

3.3 Legislaţie secundară:

3.3.1. Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 106/01.06.2005 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 001-05 „Cerinţe metrologice si tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”

3.3.2. O.G. nr. 20/1992, privind activitatea de metrologie, cu modificaril si completarile ulterioare.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

3.4.1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea SP CT AFL;

3.4.2. Instrucţiuni interne al SP CT AFL;

3.4.3. Decizii emise de directorul SP CT AFL;

3.4.4. Fisele de post pentru personalul implicat in derularea activitatii de montare/demontare contori energie termica.

4.0.     Definiţii şi abrevieri

4.1 Definiţii

1. aprobare de model - decizie cu relevanţă legală bazată pe un raport de evaluare, conform căreia un tip de mijloc de măsurare îndeplineşte cerinţele din reglementările de metrologie legală aplicabile şi este adecvat utilizării în domeniul reglementat, astfel încât este de presupus că el realizează rezultate de măsurare sigure, într-o perioadă de timp definită;

2. aprobare de model CEE - aprobare de model acordată prin raportarea la cerinţele din directivele europene sau normele de metrologie legală CEE;

3. CEE - prescurtare a Comunităţii Economice Europene, utilizată în codificarea directivelor europene din vechea abordare;

4. control metrologic legal - ansamblu de activităţi de metrologie legală care contribuie la asigurarea metrologică;

5. etalon - mijloc de măsurare care este destinat să definească, să realizeze, să conserve sau să reproducă o unitate ori una sau mai multe valori ale unei mărimi pentru a servi ca referinţă;

6. etalonare - ansamblu de operaţii care stabilesc, în condiţii specificate, relaţia dintre valorile unei mărimi indicate de un aparat de măsurat ori un sistem de măsurare sau dintre valorile reprezentate de o măsură ori un material de referinţă şi valorile corespunzătoare realizate cu etaloane; operaţiile de etalonare se aplică atât mijloacelor de măsurare etalon, cât şi celor de lucru;

7. etalon internaţional - etalon recunoscut printr-un acord internaţional pentru a servi pe plan internaţional drept bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;

8. etalon naţional - etalon recunoscut printr-o decizie naţională pentru a servi într-o ţară drept bază pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;

9. exactitate de măsurare - grad de concordanţă între rezultatul unei măsurări şi valoarea convenţional adevărată a mărimii măsurate;

10. exactitate a unui mijloc de măsurare - proprietate a unui mijloc de măsurare de a da răspunsuri apropiate de o valoare adevărată;

11. expertiză metrologică - ansamblu de operaţiuni efectuate în scopul de a examina şi de a demonstra starea unui mijloc de măsurare şi de a determina caracteristicile metrologice ale acestuia, printre altele, prin raportarea la cerinţele din reglementările de metrologie legală aplicabile;

12. instrucţiune de metrologie legală - reglementare de metrologie legală care se referă la principiile şi regulile generale specifice activităţilor de control metrologic legal;

13. introducere pe piaţă a unui mijloc de măsurare - acţiunea de a face disponibil un mijloc de măsurare pentru prima dată, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

14. marcajul aprobării de model sau marcajul aprobării de model CEE - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atestă conformitatea acestuia cu modelul aprobat;

15. marcajul de verificare metrologică sau marcajul de verificare iniţială CEE - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal, confirmă că verificarea metrologică, respectiv verificarea iniţială CEE, s-a efectuat cu rezultate corespunzătoare;

16. material de referinţă - material sau substanţă ale cărei una sau mai multe valori ale proprietăţii (proprietăţilor) sale sunt suficient de omogene şi bine stabilite pentru a fi utilizate la etalonarea unui aparat de măsurat, evaluarea unei metode de măsurare sau atribuirea de valori materialelor ori substanţelor;

17. măsurare - ansamblu de operaţii având ca scop determinarea unei valori a unei mărimi;

18. metrologie - ştiinţă a măsurării;

19. metrologie legală - parte a metrologiei referitoare la activităţile care sunt desfăşurate în conformitate cu cerinţele reglementate de către organisme competente şi care se aplică măsurărilor, unităţilor de măsură, mijloacelor de măsurare şi metodelor de măsurare;

20. mijloc de măsurare - măsură, aparat de măsurat, material de referinţă sau traductor, dispozitiv, echipament, instalaţiile, precum şi materialele de referinţă care furnizează informaţii de măsurare, singure sau asociate cu unul ori mai multe dispozitive suplimentare;

21. mijloc de măsurare de lucru - mijloc de măsurare utilizat în măsurări uzuale; un mijloc de măsurare de lucru nu poate fi utilizat pentru etalonarea sau verificarea metrologică a unui alt mijloc de măsurare de aceeaşi categorie;

22. normă de metrologie legală - reglementare de metrologie legală, specifică unei anumite categorii de mijloace de măsurare, care conţine cerinţele tehnice şi metrologice pe care trebuie să le îndeplinească un mijloc de măsurare din acea categorie, atunci când este supus controlului metrologic legal;

23. normă de metrologie legală CEE - normă de metrologie legală care transpune în legislaţia română prevederile directivelor europene referitoare la o categorie de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal;

24. punere în funcţiune a unui mijloc de măsurare - prima utilizare a unui mijloc de măsurare, în scopul pentru care acesta a fost conceput, de către un utilizator final;

25. reprezentant autorizat al producătorului - persoana juridică împuternicită de producător să acţioneze în numele său;

26. Sistemul Internaţional de Unităţi, SI - sistem coerent de unităţi adoptat şi recomandat de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi;

27. supraveghere metrologică - control exercitat la producţia, importul, instalarea, utilizarea, întreţinerea, repararea şi verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare, în scopul de a constata dacă acestea sunt utilizate corect, în raport cu prevederile legii metrologiei şi ale reglementărilor metrologice;

28. trasabilitate - proprietate a rezultatului unei măsurări sau a valorii unui etalon de a putea fi raportat, respectiv raportată, la valori ale unor referinţe stabilite, de regulă etaloane naţionale sau internaţionale, prin intermediul unui lanţ neîntrerupt de comparări având, toate, incertitudini determinate;

29. unitate de măsură - mărime particulară, definită şi adoptată prin convenţie, cu care sunt comparate alte mărimi de aceeaşi natură, ca rezultat al măsurării, pentru exprimarea valorilor lor în raport cu acea mărime;

30. unitate de măsură compusă - combinaţie dintre unităţile aparţinând SI şi/sau unităţile din afara SI, de exemplu: tonă pe metru cub (t/mc), amper oră (Ah), mol pe litru (mol/l);

31. verificare iniţială CEE - verificare iniţială efectuată în scopul stabilirii conformităţii unui mijloc de măsurare cu modelul CEE aprobat şi/sau cu cerinţele aplicabile din directivele europene sau normele de metrologie legală CEE; verificarea iniţială CEE se certifică prin aplicarea marcajului de verificare iniţială CEE;

32. verificare metrologică - modalitate de control metrologic legal, alta decât aprobarea de model, prin care se constată şi se confirmă că mijlocul de măsurare îndeplineşte cerinţele prevăzute în reglementările de metrologie legală; termenul "verificare metrologică" este specific numai mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

33. verificare metrologică iniţială - verificare a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;

34. verificare metrologică periodică - verificare obligatorie a unui mijloc de măsurare, efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin reglementări de metrologie legală.

4.2. Abrevieri

| Nr. crt. | Abrevierea | Termenul abreviat |
| --- | --- | --- |
| 1. | PS | Procedura de sistem |
| 2. | PO | Procedura operațională |
| 3. | E | Elaborare |
| 4. | V | Verificare |
| 5. | Av. | Avizare |
| 6. | A | Aprobare |
| 7. | Ap. | Aplicare |
| 8. | Ah. | Arhivare |
| 9. | CM | Comisia de Monitorizare |
| 10. | SCIM | Sistemul de control intern managerial |
| 11. | F | Formular |
| 12. | R | Registru |
| 13. | CEE | Comunitate Economica Europeana |
| 14. | SP CT-AFL | Serviciul Public “Centrale Termice si Administrare Fond Locativ |
| 15. | BRML | Biroul Roman de Metrologie legala |
| 16. | PV | Proces verbal |
| 17. | BCTIAFLGU | Buget contabilitate, tehnic, investitii, administrare fond locativ si gospodarire urbana |
| 18. | CTIP | Compartiment tehnic, investitii si productie |
| 19. | BVM | Buletin de verificare metrologica |
| 20. | DRML | Directia Regionala de Metrologie Legala |
| 21. | SJML | Serviciul Judetean de Metrologie Legala |
| 22. | IML | Instructiune de Metrologie Legala |
| 23. | PML | Procedura de Metrologie Legala |
| 24. | mdm | mijloc de masurare |

5.0.   Descrierea procedurii

5.1 Generalităţi

5.1.1. Prezenta procedura stabileste responsabilitatile pe care responsabilul tehnic cu activitatea de montare contoare energie termica le are in activitatea de montare a mijloacelor de masurare.

5.2 Documente utilizate

- declaratie responsabil tehnic cu activitatea de montare a mijloacelor de masurare

- PROCES VERBAL incheiat cu ocazia luarii la cunoastinta de catre personalul care desfasoara activitatea de montare mijloace de masurare, a declaratiei responsabilului tehnic cu activitatea de montare contori de energie termica

5.2.1 Lista şi provenienţa documentelor utilizate

- declaratie responsabil tehnic cu activitatea de montare a mijloacelor de masurare elaborata de responsabilul tehnic cu activitatea de montare a mdm

- PROCES VERBAL incheiat cu ocazia luarii la cunoastinta de catre personalul care desfasoara activitatea de montare mijloace de masurare, a declaratiei responsabilului tehnic cu activitatea de montare contori de energie termica elaborat de personalul responsabil cu activitatea de montare a mdm

5.2.2 Conţinutul şi rolul documentelor utilizate

- declaratie responsabil tehnic cu activitatea de montare a mijloacelor de masurare – contine delaratia pe proprie raspundere a responsabilului tehnic ca va respecta urmatoarele cerinte:

- se vor monta în baza avizului, numai mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal care respecta cerintele legale la introducerea pe piata si punerea in functiune;

- se vor respecta cerintele fabricantului privind montarea mijloacelor de masurare si dupa caz, din certificatul AM/AM CEE pentru mijloacele de masurare montate, daca aceasta modalitate de control este prevazuta in LO pentru respectivele tipuri de mijloace de masurare;

- se vor monta numai mijloace de masurare verificate metrologic in conditiile prevazute de IML 3-05 „Trasabilitatea rezultatelor masurilor efectuate cu mijloace de masuraresupuse controlului metrologic legal”; se excepteaza mijloacele de masurare care se verifica metrologic dupa montare ;

- se asigura garantia lucrarilor de montare pentru fiecare mijloc de masurare montat.

- PROCES VERBAL incheiat cu ocazia luarii la cunoastinta de catre personalul care desfasoara activitatea de montare mijloace de masurare, a declaratiei responsabilului tehnic cu activitatea de montare contori de energie termica

5.2.3 Circuitul documentelor

- declaratie responsabil tehnic cu activitatea de montare a mijloacelor de masurare elaborata de responsabilul tehnic cu activitatea de montare a mdm

Responsabil tehnic cu activitatea de montare MDM                          BRML

- PROCES VERBAL incheiat cu ocazia luarii la cunoastinta de catre personalul care desfasoara activitatea de montare mijloace de masurare, a declaratiei responsabilului tehnic cu activitatea de montare contori de energie termica elaborat de personalul responsabil cu activitatea de montare a mdm

Personal responsabil cu activitatea de montare mdm                         BRML

5.3 Resurse necesare

5.3.1 Resurse materiale

-  mobilier;

-  PC, acces la baza de date, rețea, poștă electronică, imprimantă, linie telefonică;

-  rechizite curente.

5.3.2 Resurse umane

- personalul respunsabil cu montarea contorilor

- personal compartiment tehnic, investitii si productie

5.3.4 Resurse financiare

Mijloacele bănești necesare acoperirii cheltuielilor generate de desfășurarea activității, de achiziționare a materialelor consumabile şi de întreținere a logisticii.

5.4 Modul de lucru.

5.4.1.Responsabilul tehnic al activitatii de montare contoare energie termica ia la cunostinta prin prezenta procedura de obligativitatea de a cunoaste toate reglementarile metrologice pe baza carora se desfasoara activitatea de montare de mijloace de masurare, comunicate prin mapa de documente informative achizitionata de la unitatea teritoriala BMRL in momentul prezentarii intentiei  serviciului de a obtine avizul de montare MDM.

5.4.2. Responsabilul tehnic al activitatii de montare contoare de energie termica are obligativitatea de a stabili care dintre membrii personalului pot influenta activitatea de montare de mijloace de masurare si de a le difuza acestora, sub semnatura de luare la cunostinta, informatiile necesare asigurarii si respectarii conditiilor in baza carora s- a obtinut avizul ;

5.4.3. Responsabilul tehnic al activitatii de montare contoare de energie termica va asigura ca in orice moment sa fie disponibile la sediul firmei reglementarile metrologice pe baza la care se desfasoara activitatea de montare de mdm.

5.4.4. Responsabilul tehnic al activitatii de montare contoare de energie termica va asigura documente si inregistrari pentru gestionarea activitatii de montare mdm desfasurata in baza avizului.

6.0.    Responsabilități

| Nr. crt. | Compartimentul (postul) / actiunea (operatiunea) | D | Sef Serviciu BCTIAFLGU | CTIP (responsabil tehnic cu activitatea de montare) | CCT (personal responsabil cu activitatea de montare) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implementeaza prevederile procedurii in activitatea compartimentelor implicate in activitatile din prezenta procedura; | A |  |  |  |
| 2. | Implementeaza prevederile procedurii in activitatea compartimentului pe care il coordoneaza; |  | Av. |  |  |
| 3. | Verifica periodc modul de aplicare a prevederilor procedurii |  | V. |  |  |
| 4. | Iniţieaza modificări ale procedurii în funcţie de rezultatele obţinute în aplicarea acesteia; |  | Av. |  |  |
| 5. | Instruieste si verifica personalul implicat cu privire la însuşirea şi modul de aplicare a procedurii; |  | V. |  |  |
| 6. | Ia la cunostinta prin prezenta procedura de obligativitatea de a cunoaste toate reglementarile metrologice pe baza carora se desfasoara activitatea de montare de mijloace de masurare |  |  | Ap. |  |
| 7. | stabileste care dintre membrii personalului pot influenta activitatea de montare de mijloace de masurare si de a le difuza acestora, sub semnatura de luare la cunostinta, informatiile necesare asigurarii si respectarii conditiilor in baza carora s- a obtinut avizul ; |  |  | Ap. | Ap. |
| 8. | asigura documentele si inregistrarile pentru gestionarea activitatii de montare mdm desfasurata in baza avizului. |  |  | Ap. |  |
| 9. | Se asigura ca in orice moment sa fie disponibile la sediul firmei reglementarile metrologice pe baza la care se desfasoara activitatea de montare de mdm. |  |  | Ap. |  |

7.0.    Formular evidență a modificărilor

| Nr. crt. | Edițía | Data ediţiei | Revizia | Data reviziei | Nr. pag. | Descriere modificare (elaborare iniţială, modificare, adăugare, suprimare) | Semnătura conducătorului compartimentului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | 06.2019 | 0 | 06.2019 |  |  |  |
| 2. | II | ................. | 0 | .................. | 3 | Cuprins – modificare |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice- adaugare |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 4.0 Definiţii şi abrevieri-modificare, completare |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 5.0 Descrierea procedurii – modificare, completare |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 6.0.Responsabilități – modificare, completare |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 7.0.Formular evidență a modificărilor – adaugare, completare |  |
|  |  |  |  |  | 13 | 8.0.Formular analiză procedură – adugare, completare |  |
|  |  |  |  |  | 14 | 9.0. Lista de difuzare a procedurii – adaugare, completare |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 10.2 Evidența anexelor procedurii operaționale - adaugare, completare |  |
|  |  |  |  |  | 16-18 | 10.3Includerea/atașarea propriu-zisă a anexelor în procedura operaţională - adaugare |  |

8.0.     Formular analiză procedură

| Nr. crt. | Compartiment | Nume și prenume conducător compartiment | Înlocuitor de drept sau delegat | Aviz favorabil |  | Aviz nefavorabil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Semnătura | Data | Observații | Semnătura | Data |
| 1. | Conducatorul unitatii | Cionoiu Lenuta |  |  | ……..2025 |  |  |  |
| 2. | Serviciul BCTIAFLGU | Craciun Paula |  |  | ……..2025 |  |  |  |
| 4. | Serviciul administrativ, resurse umane si administrare centrale termice | Ionita Elisabeta |  |  | ……..2025 |  |  |  |
| 4. | Comisia de monitorizare | Tudor George |  |  | ……..2025 |  |  |  |

9.0.   Lista de difuzare a procedurii

(luare la cunoştinţă, aplicare, respectare)

| Nr. crt. | Compartiment | Nume și prenume | Funcția | Data primirii | Semnătura | Data intrării în vigoare a procedurii | Data retragerii procedurii înlocuite | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Compartiment Tehnic, Investitii | Munteanu Cristian | Inspector specialitate I | ………. 2025 |  | ………. 2025 |  |  |
| 2. | Compartiment Tehnic, Investitii | Matei Cornelia | Inspector specialitate IA | ………. 2025 |  | ………. 2025 |  |  |
| 3. | Responsabil tehnic activitate de montare | Tuta Octavian | Referent IA | ………. 2025 |  | ………. 2025 |  |  |
| 4. | Compartiment centrale termice | Panzaruc Razvan | Inspector Specialitate II | ………. 2025 |  | ………. 2025 |  |  |
| 5. | Serviciul BCTIAFLGU | Craciun Paula | Sef serviciu | ………. 2025 |  | ………. 2025 |  |  |
| 6. | Serviciul administrativ, resurse umane si administrare centrale termice | Ionita Elisabeta | Sef serviciu | ………. 2025 |  | ………. 2025 |  |  |
| 7. | Comisia de monitorizare | Tudor George | Presedintele CM SCIM | ………. 2025 |  | ………. 2025 |  |  |

10.0. Anexe [diagrama de proces, tabele, formulare, grafice, scheme logice, etc]

10.1 Diagrama de proces pentru realizarea  procedurii operaţionale

S-a stabilit in activitatea de lucru in punctul 5.2. si 5.4

10.2  Evidența anexelor procedurii de operaționale

| Nr. crt. | Denumirea anexei | Cod | Elaborator | Aprobă | Număr de exemplare | Difuzare | Arhivare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Loc | Perioadă |
| 1 | Registrul de evidenta al mdm montate | F-PO-CTIP.03.01,EII-R0 | Compartiment tehnic, investitii si productie | Director | 1 | 1ex. original-CTIP | CTIP | Conform termenului stabilit în Nomencla-torul arhivistic |
| 2 | Proces verbal de montaj | F-PO-CTIP.03.02,EII-R0 | Compartiment tehnic, investitii si productie | Director | 1 | 1ex. original-CTIP | CTIP | Conform termenului stabilit în Nomencla-torul arhivistic |
| 3 | Proces verbal de constatare nefunctionalitate si inlocuire mdm | F-PO-CTIP.03.03,EII-R0 | Compartiment tehnic, investitii si productie | Director | 1 | 1ex. original-CTIP | CTIP | Conform termenului stabilit în Nomencla-torul arhivistic |

10.3 Includerea/atașarea propriu-zisă a anexelor în procedura operaţională

Antetul institutiei

Registru de evidenta a MDM montate

| Nr.crt. | CONTOR ENERGIE TERMICA |  |  |  | Aprob.model | Nr.BVM | Data montaj | Locul montarii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | Producator | Serie | Index |  |  |  | Nume prenume | Strada | Nr. |

F-PO-CTIP.03.01,EII-R0

Antetul institutiei

PROCES VERBAL MONTAJ CONTORI ENERGIE TERMICA

Incheiat astazi …………………….., in doua exemplare intre ……………………….delegat din partea S.P.C.T-A.F.L.Calarasi si d-l (d-na) ……………….………………., proprietar ( chirias ) al apartamentului din str. ……………………….., nr…….,bl……….sc……,ap…….., dupa montarea mdm de energie termica, pe bransament.

Dn …………. Seria ……………, Index………..... MWh. pe bransamentul incalzire al apartamentului.

Mijlocul de masurare functioneza si este sigilat cu sigiliul …......………., iar incepand cu data prezentului, consumul de apa calda (energie termica ) se va stabili conform inregistrarii aparatului .

Reprezentant S.P. C.T-A.F.L. Calarasi	                            Beneficiar

F-PO-CTIP.03.02,EII-R0

Antetul institutiei

PROCES VERBAL

De constatare nefunctionalitate si inlocuire mdm

Incheiat astazi………………………..    intre …………………………… delegat din partea S.P.C.T-A.F.L Calarasi, si Dl. (D-na)................................................................................ domiciliat /a in Calarasi, str.................................., nr........Bl. ........., sc......., ap........., am procedat la schimbarea (remontarea) contorului de energie termica   de la locuinta sus mentionata.

Constatare asupra functionalitatii corecte a contorului de energie térmica …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contor demontat Dn ............, serie ..........., index ......... MWh

Contor montat Dn ............, serie ..........., index........... MWh

Contorul montat functioneaza si este sigilat cu sigiliul ..................................

Incepand cu data prezentului proces verbal consumul de energie termica de la aceasta adresa se va stabili conform inregistrarii consumului noului contor .

Observatii....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Reprezentant S.P. C.T-A.F.L. Calarasi	                                            Beneficiar

F-PO-CTIP.03.03,EII-R0